**遠東科技中心AB棟大樓05～06月份機電維護工作報告**

**一、109年05月份維修報告:**

**1、05月04日：會同外牆清洗施工人員告知清洗用水及電源位置。**

**2、05月05日：維修A棟甲梯頂樓屋突安全門加裝喇叭鎖頭x1。**

**3、05月07日：會同豪勇電機拆除B棟頂樓6-10F#4風扇馬達回廠維修。**

**3、05月08日：會同鼎垚公司進場維修更新B3污廢水放流泵浦B施工。**

**4、05月12日：維修B棟8F女廁#1馬桶底座滲水重新攪拌水泥固定。**

**5、05月13日：中庭花圃區一處消防栓底座鏽蝕滲水緊急關閉供水註明停用標語。**

**6、05月15日：配合建皇工程更換B棟6F男廁及7F女廁洗手台下三角閥各x2。**

**7、05月18日：配合監督鼎垚公司進場B3調節池逆止閥管路更新施工。**

**8、05月19日：巡查A棟7F冰水主機房廠戶私有管路滲水通知廠戶維修。**

**9、05月22日：巡檢B3停車場多處連續壁內排水孔淤泥堵塞不通即時疏通。**

**10、05月24日：維修B1公有倉庫#6電源插座脫落重新固定。**

**二、109年06月份維修報告:**

 **1、06月01日：維修B1公有倉庫No.1門鎖電焊門鎖拉桿固定。**

 **2、06月02日：會同鼎垚公司B3污廢水室內控制盤安裝電源延遲開關器。**

 **3、06月03日：查修A棟2F及7F廠戶屋內火災警報器各一式斷線。**

 **4、06月04日：維修更換A棟9F女廁洗手台按鍵式落水頭1組。**

 **5、06月08日：維修更換B棟頂樓6-10F#4風扇馬達皮帶x2。**

 **6、06月10日：查修A棟2F茶水間走道天花板空調冷凝水滲水堵塞疏通。**

 **7、06月12日：配合B棟1F及2F女廁洗手台面更新給水三角閥各x2。**

 **8、06月16日：維修B棟頂樓6-10F風扇馬達#8更換皮帶x2。**

 **9、06月22日：會同總幹事更換A棟3F茶水間走道天花板矽酸鈣板22塊。**

 **10、06月24日：會同豪勇電機送回B棟頂樓冷卻水塔#4風扇馬達安裝及試機。**

**※資料至109年06月30日止。**

 **填表人；張勝航**

-5-