**遠東科技中心AB棟大樓09～10月份機電維護工作報告**

**一、109年09月份維修報告:**

**1、09月04日：維修更換A棟頂樓1-5F冷卻水塔#4風扇馬達皮帶x2。**

**2、09月09日：維修A棟1F卸貨區#3升降平台基座傾斜重新焊接調校。**

**3、09月09日：維修B棟1F卸貨區#3,#4升降平台基座傾斜重新焊接調校。**

**4、09月14日：維修更換B棟頂樓6-10F冷卻水塔#8風扇馬達皮帶x2。**

**5、09月17日：監督豪勇電機送回A棟發電機啟動馬達及1F卸貨平台油壓缸安裝**

**及試機正常。**

**6、09月22日：維修更換A棟4F及6F新鮮空氣鼓風機皮帶各x2。**

**7、09月25日：維修更換B棟9F新鮮空氣鼓風機皮帶x2。**

**8、09月26日：監督豪勇電機送回B棟頂樓6-10F冷卻水塔#6風扇減速機安裝及**

**試機正常。**

**9、09月28日：抄寫AB棟各廠戶09月份公水私用水錶度數提供會計匯整收費。**

**二、109年10月份維修報告:**

**1、10月05日：維修B2停車場#386車位旁消防栓太平龍頭滲滴水處理。**

**2、10月07日：配合A棟緊急發電機水箱維修廠商進場施工用電及其他相關事宜。**

**3、10月12日：維修更換B棟頂樓1-5F冷卻水塔#5風扇馬達皮帶x2。**

**4、10月12日：維修B2停車場#288,#209車位旁消防栓警示燈故障更新。**

**5、10月14日：配合A棟B2發電機啟動馬達備用蓄電池送貨安裝試機正常。**

**6、10月14日：配合支援人員檢測AB棟各樓層女廁緊急求救鈴功能正常。**

**7、10月22日：A棟9樓男廁#1小便斗殘障扶手螺絲斷裂重新鑽孔固定。**

**8、10月26日：維修B棟B1卸貨區昇降平台控制桿斷裂重新焊接固定。**

**9、10月27日：B棟2F女廁地排主幹管堵塞疏通無效通知總幹事請廠商處理。**

**10、10月28日：維修A棟頂樓避雷針航導燈及光感應器故障購料更新測試正常。**

**※資料至109年10月31日止。**

**填表人； 駿羽消防有限公司 張勝航**

**-5-**