遠東科技中心AB棟大樓113年09～11月份保全勤務工作報告

**壹、人員異動**：113/09/01~113/11/30

人員異動︰

 11/25 夜班A廳楊宗儒因意外受傷，夜班A廳由機動潘澤賢接任。

 11/26 夜班機棟王志慶到職。

 現況人員：

日班：中控-葉復強(51歲) A廳-蔡亮甫(44歲) A卸-黃元宏(44歲)

 B廳-周金城(64歲) B卸-陳進賢(70歲) 機動-陳正雄

夜班：中控-楊明全(50歲) A廳-潘澤賢(44歲) B廳-高尚泰(65歲) 機動-王志慶

 ※目前駐點人員平均年齡為54歲

**貳、勤務報告**：

一、勤務重點：

 169巷通報警察單位開單紀錄;

09/07 10:50-11:19到 、09/21 10:41~11:07到、09/28 10:22~10:55到、10/05 10:41~11:14到、10/12 10:50~11:28到、10/26 10:28~11:02到、11/02 10:52~11:29到、11/09 10:30~11:00到、11/30 10:36~11:07到

二、督勤︰

09月份假督:09/07、09/14、09/21、09/28共計4次 夜督:09/05、09/12、09/20、09/25共計4次

10月份假督:10/05、10/12、10/19、10/26共計4次 夜督:10/03、10/09、10/17、10/24共計4次

11月份假督:11/09、11/16、11/23、11/30共計4次 夜督:11/07、11/13、11/21、11/28共計4次

三、門禁︰

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| A棟訪客人數 | B 棟訪客人數 | B1停車場臨停登記記錄 |
| 09月份 |  10月份 |  11月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 | 09月份 | 10月份 | 11月份 |
| 143人次 | 112人次 |  175人次 | 人147次 | 103人次 | 人162次 | 進348人次 | 進358人次 | 進339人次 |
| 0 | 減少31人 | 增加67人 | 0 | 減少44人 | 增加59人 | 換證67人 | 換證71人 | 換證63人 |

四、例行勤務︰

 1.09/02B棟10樓廠戶反應，早上上班即發現，玻璃門碎裂，疑外力所致，經廠戶調閱室內監控碎裂時

 間，配合走道監控，皆無人在附近，查為自爆無外力影響。

 2.09/14車道口大樹倒塌，169巷24弄之後，無法通行，立即致電總幹事，請總幹事通知里長，派遣相

 關單位前來，後撥打110，請其派遣員警前來，協助交通封路事項。B廳暫時移哨至B卸，協助

 需迴轉車輛，並引導本園區AB棟之車輛，暫時停放於B棟卸貨區。

 3.09/22假日午後強降雨，導致地下一樓部分地區因水溝溢滿漏水，依防颱處置，並暫時以水桶接水，

 並定時倒水及回報總幹事。

 4.10/04山陀兒颱風襲台園區無重大損害。

 5.11/01康芮颱風襲台立即巡視A棟及園區外圍，A棟頂樓積水，10樓天花板塌陷卸貨區積水，1樓大門

 口燈掉落，1樓卸貨區天花板塌陷，無重大災情，報請總幹事通知機電及清潔處理。

 6.11/25接獲通知A棟8樓冰水機房爆管，立即趕至園區，發現141號主機爆管，關閉該機止水閥，無

 作用後，改為關閉該樓層全樓層止水閥，即停止漏水，後續由總幹事及清潔人員處理後續事宜。五、教育訓練:

 1.09月:消防安全簡介:隊員8名(上課日期︰113/09/13)

 2.10月:防盜防搶實務:隊員8名(上課日期︰113/10/24)

3.11月:救災防護訓練:隊員8名(上課日期︰113/11/22)

-3-